## 案
関係諸法令遵守状況確認一覧表
改正年月日；2022年4月8日
関 係 機 関 | 届 出 ( 報 告 ) 事 項 |  | 区分 | 年 月 日 | 氏 名 ／ 他 | 調 査 員 確 認 記 入 欄
|  |  |  | （毎年の事項は直近） | （確 認 先 名 称） | 適 | 否 | 備 考
保 健 所 | クリーニング所の届出書
クリーニング師の資格を証する書類
クリーニング師研修修了の記録
| クリーニング業法関係法令集 | ■ |  | - | -
労働基準 監 督 署 | 統括安全衛生管理者選任報告（従業者300人以上）
安全管理者選任報告（従業者50人以上）
衛生管理者選任報告（従業者50人以上）
産業医選任届（従業者50人以上）
| 安全衛生推進者選任（従業者10人以上50人未満） | ※
| 安全衛生委員会等の記録（重要議事録を３年間保存） | ※
| 有機溶剤作業主任者選任 | ※
| ボイラー取扱作業主任者選任 | ※
ボイラー設置届・報告／ボイラー検査証
第一種圧力容器設置届／第一種圧力容器検査証
エレベーター設置届（１t以上）／検査証
特殊健康診断個人票報告
クレーン設置報告（0.5t以上３t未満）
| 安全データシート（ＳＤＳ） | ■ |  | - | -
| 労働安全衛生関係法令集 | ■ |  | - | -
都道府県 ／ 市町村関係 | 特別管理産業廃棄物管理責任者選任 | ※
特定施設設置届（水濁法・下水道法）
ばい煙発生施設設置届
| 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | ※
建築確認書（完成検査済証）
電気主任技能者選任報告書
工場認可書（条例等により必要とされる場合）
エネルギー管理士報告
| テトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する書類［ドライクリーニング］ | ■
| 環境公害、PRTR法関係法令集 | ■ |  | - | -
＊届出(報告)事項欄の※印については届出は不要だが実地調査時に社内掲示や保管を確認する
＊当該設備が無い事項については区分欄にレ印を記入する
＊届出(報告)が不要と判断した事項については区分欄にレ印を記入し確認した日付と確認先の名称を記入する
■届出(報告)以外の確認事項
関係諸法令遵守状況確認一覧表
関 係 機 関 | 届 出 ( 報 告 ) 事 項 |  | 区分 | 年 月 日 | 氏 名 ／ 他 | 調 査 員 確 認 記 入 欄
|  |  |  | （毎年の事項は直近） | （確 認 先 名 称） | 適 | 否 | 備 考
消 防 署 | 防火管理者選任報告（従業者50名以上）
自衛消防訓練通知書（従業者50名以上）
消防計画（従業者50名以上）
消防設備配置図
消防訓練届出
危険物関係届
a．危険物製造所･貯蔵所･取扱所設置許可申請書
b．少量危険物貯蔵所･取扱所設置届
c．危険物保安監督者選任届
漏電警報機届出（面積:300㎡以上）
| 消防関係法令集 | ■ |  | - | -
各 種 法 定 自 主 点 検 記 録 等 | ボイラー
第一種圧力容器
危険物一般取扱所
危険物貯蔵所
消防用設備
ばいじん濃度測定
エレベーター
電気設備（受電圧6,600Ｖ以上）
排水分析表
| 遠心機械 | ■ |  | - | -
| 乾燥設備 | ■ |  | - | -
| 第２種圧力容器（ロール機） | ■ |  | - | -
契 約 書 ／ そ の 他 | 産業廃棄物処理委託契約書
特別管理産業廃棄物処理委託契約書［ドライクリーニング］
排水に係わる自治体等との協定書
溶剤の使用に係る保守管理点検表［ドライクリーニング］
＊届出(報告)事項欄の※印については届出は不要だが実地調査時に社内掲示や保管を確認する
＊当該設備が無い事項については区分欄にレ印を記入する
＊届出(報告)が不要と判断した事項については区分欄にレ印を記入し確認した日付と確認先の名称を記入する
■届出(報告)以外の確認事項